ENCUESTA Y CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Objetivo: Identificar el estado actual de los sistemas de agua potable, letrinas y la Organización comunitaria en los proyectos para definir acciones en conjunto.

- Identificación de la Comunidad

Nombre de la comunidad:

Municipio 						Departamento:

Dar el acceso: si hay transporte público, carretera de todo tiempo, etc…

Fecha de llenado:

Encuestador:

Nombre de los encuestados

- Datos generales

Al momento de ejecutar el proyecto

¿Cuántas familias habían?			¿Cuántos habitantes?

¿Cuántas casas? __________   Cuantos puestos <comunes> (iglesias, escuelas, etc...)______

Para la población los puestos fueron privados		, públicos

Actualmente

¿Cuántas familias existen?			¿Cuántos habitantes?

¿Cuántas casas?		  ¿Necesita de puestos comunes?

T

Tipo de comunidad

Concentrada 		  Dispersa 		  Pueblo 		 Cooperativa

Nuevos negocios que necesitan agua: (mercado, acopios lecheros, Queseras, molino etc...

Escuela adicional.

- Electricidad

¿Tienen luz eléctrica? 	Si 		   No		  ¿Qué tipo?

Sistema nacional 		  planta 		  paneles

IV. 	El sistema de agua potable

- Agua Potable

¿Qué tipo de documentos tiene el comité de mantenimiento sobre el sistema?

(Referirse a la información requerida por las normas en el informe final): si no se hizo el informe final hay que mencionarlo y seguir en ambos casos con los mismos exámenes pero con fecha, la fecha de la visita del encuestador). También mencionar si el comité tiene suficiente datos sobre la ubicación y el tamaño de la tubería y de sus accesorios (tal que válvulas de limpieza, válvulas saca aire  etc...)

¿Existen personas encargadas de Operación y Mantenimiento? (O&M),

Cuantos?

Sus nombres

Parecen competente?

En qué año se ejecutó el proyecto

¿Existen problemas en el sistema de agua? 	  Si 		   No

Si existen problemas describa que tipo

Al momento de la ejecución del proyecto el manantial:

¿Se transfiero el titulo escrito de propiedad del manantial a la comunidad?

¿Si no quien es el dueño?

Tienen escritura      Si		     No

Existen documentos del sistema;  	Si 	___	No

¿Cuáles?

Acta constitución del CAPS			   Legalización de la fuente

Permisos de servidumbre			   Legalización del terreno del tanque

Acta de entrega				    Reglamento Interno

Esquema de instalación			    Libros de actas

Si el sistema les falta por falta de agua:

¿Tienen otro manantial disponible para anexarlo? 	   Si 	            No 	X

¿Lo conocen los técnicos de APLV?    	Si 		No

El encuestador tiene que visitarlo y estimar el desnivel con el tanque y la distancia con el GPS.

- Letrinas

Describe el estado típico de las componentes de las letrinas

Describe el estado del los fosos. (Llenos o no) .

Pregunte a la población cuanto tiempo pro medio esta requerido para llenar los fosos.

¿Hay evidencia de que parte de la población no usa las letrinas?

¿Cuantas letrinas mas necesita la comunidad?

VI.  Medio Ambiente (reforestación)

¿Existe promotor de reforestación?   Si 		  No

¿Qué hace?

¿Cuántas manzanas entregadas a la comunidad?  ________MZ

¿Está cercada la fuente?

¿Cómo se encuentra la cuenca de la fuente?

Describe el estado de la cuenca.

Esta su área protegida?   ¿Cómo?

Si            No           ¿Existe algún problema con el dueño del terreno?    Si

Si tiene problema, descríbalo en que consiste

Detalles  Técnicos

- Manantial

¿Cuántos manantiales están usando en el sistema de agua? 		1

Tipo de captación; 	cerrada 		abierta

Tienen algún problema en la captación 		Si 		No

¿Qué tipo de problemas tienen?

¿Cuál es el Q del manantial?

Fechas de aforos del manantial durante los dos anos pasadas:

(Comunicarles el aforo inicial  y pedirles aforar durante el periodo seco y enviar estos datos a APLV Rio Blanco si el caudal se bajo mucho. ________________________________________________________________

Tienen la descripción del área dentro de que el agua del sistema actual puede llegar y la norma relacionada a esto?  SI____   No____

Si no, tiene que pedir a la oficina proveerles

- Línea de Conducción

Describe todas las faltas al lado de la LC ( fugas, partes desterradas, válvulas en mal estado, puentes en mal estado, CRP en mal estado etc..

Tanque: describe el estado del tanque

Limpieza

Faltas

- Red de Distribución y Puestos

Se hicieron extensiones a la red de origen con conexiones adicionales a nuevos puestos?

¿Estos fueron diseñados por la Oficina de APLV?

¿Instalados por los técnicos de APLV?

Si hay congestiones hechos sin supervisión de APLV, tienes que hacer una topografía suficiente para que se diseñe estas nuevas congestiones a la oficina.

Apuntar el estado de las llaves  y si se cambiaron por llaves compradas del lugar.

¿Hay medidores?  ¿Cuantos medidores nuevos se necesita?

VIII.      Organización

¿Cuántos miembros están actualmente parte del CAP

Cuales cambios se dieron (cuales miembros del CAP no fueron miembros iniciales?

¿Cual cargo tienen?

___________________________________________________________________

¿Hay partes del papel del CAP que no funcionen bien, ( (mantenimiento, colecta de mensualidades, la gestión de estos fundos etc..)?

¿Te parece que algunos de los socios del CAP se necesitan cambiar?

_____________________________________________________________________

Han modificado el Reglamento Interno     Si                    No	X

Si lo han modificado, ¿porqué?

IX.    Fondo de Operación y Mantenimiento

¿Pagan por el servicio de agua?    Si                   No

¿Cuánto pagan por mes?   C$  		¿Pagan todos?

_____________________________________________________________________

Tienen cuenta de ahorro

Cuánto es el fondo:   córdobas ________

En que banco/ financiera

¿A nombre de quienes esta la cuenta de ahorro?

¿Si el sistema tiene medidores, cual es el costo del incremento de consumo encima del consumo previsto?

¿Promedio cuánto dinero viene del consumo excesivo?

Han invertido dinero del fondo de mantenimiento en obras del proyecto de agua

Si             NO          En que obra y Cuanto han convertido?

¿Pagan alguno para el trabajo de mantenimiento y reparación?

¿Cuánto?

Sugerencias de la parte del CAP

Firma de los miembros del comité y/o líderes encuestados.

_____________________ 	____________________

_____________________ 	____________________

_____________________ 	____________________

_____________________ 	____________________

_____________________ 	____________________

Notas adicional del encuestador

______________________

Firma del encuestador